Сведения о привлечении ООО «ЛКС-5» (должностных лиц) к административной ответственности за 2013 год (второе полугодие).

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью Кодекса об административных правонарушениях) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.08.2013г. | Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 06-02-1422/ А-1 | По предписанию № 06-02-944/ А-1/ ПР-1 от 07.06.2013г. по ул. Щорса, дом 13. Отслоение окрасочного слоя, пятна, потеки (подъезд № 1) |
| 2 | 28.08.2013г. | Предписание № 06-02-1559/ А-1/ПР-1 (ст.19.5 ч.1 КоАП РФ) | Ул. Ю. Фучика, дом 1. Не соблюдена периодичность по уборке лестничных клеток (подъезды № 1-6). Неисправности кровельного покрытия из рулонных материалов (кв. 15,29,30,43,45,60). Не обеспечена достаточная высота канализационных вытяжных труб на крыше (6 мест). |
| 3 | 28.08.2013г. | Предписание № 06-02-1559/ А-1/ПР-2 (ст.19.5 ч.1 КоАП РФ) | Ул. Ю. Фучика, дом 1. Покрытия территории должны быть полностью отремонтированы. |
| 4 | 28.08.2013г. | Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 06-02-1559/ А-1 | Ул. Ю. Фучика, дом 1. Покрытия территории должны быть полностью отремонтированы. Не соблюдена периодичность по уборке лестничных клеток (подъезды № 1-6). Неисправности кровельного покрытия из рулонных материалов (кв. 15,29,30,43,45,60). Не обеспечена достаточная высота канализационных вытяжных труб на крыше (6 мест). |
| 5 | 18.09.2013г. | Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 06-02-1894/ А-1 | Ул. Ю. Фучика, дом 11 А. Выполнены работы по замене канализационного стояка в подвальном помещении под кв.17. Запах в подвальном помещении отсутствует. |
| 6 | 25.09.2013г. | Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 06-02-1917/ А-1 | Ул. Щорса, дом 9. Выполнены работы по ремонту кровельного покрытия над кв.13. |
| 7 | 10.10.2013г. | Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 06-02-1969/ А-1 | Ул. Щорса, дом 9. Выполнены работы по замене канализационного стояка в кв.7. |
| 8 | 30.10.2013г. | Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 06-02-2172/ А-1 | Ул. Краматорская, дом 19 Б. Не обеспечена периодичность основных работ, выполняемых при уборке лестничных клеток, определенная в установленномпорядке. Не обеспечена окраска, сколы поверхностей, пятна, потеки. Неисправности асфальтового покрытия придомовой территории. Местные разрушения облицовки фасада. Не обеспечено исправное состояние освещения лестничных клеток, поэтажных коридорах, в лифтовых холлах. Местами отсутствуют плафоны, светильники. |
| 9 | 07.11.2013г. | Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 06-02-2137/ А-1 | По предписанию № 06-02-1559/ А-1/ ПР-1 от 28.08.2013г. по ул. Фучика, дом 1. Соблюдена периодичность по уборке лестничных клеток (подъезды № 1-6). Выполнены работы по ремонту кровельного покрытия из рулонных материалов (кв. 15,29,30,43,45,60). Обеспечена достаточная высота канализационных вытяжных труб на крыше (6 мест). |
| 10 | 14.11.2013г. | Предписание № 06-02-2307/ А-1/ПР-1 (ст.19.5 ч.1 КоАП РФ) | Ул. Щорса, 11 Б. Неисправное состояние деревянных полов в местах общего пользования, местные просадки, зыбкость, истирание, рассыхание досок (1 этаж). |
| 11 | 14.11.2013г. | Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 06-02-2307/ А-1 | Ул. Щорса, 11 Б. Неисправное состояние деревянных полов в местах общего пользования, местные просадки, зыбкость, истирание, рассыхание досок (1 этаж). Трубопроводы ХГВС находятся в удовлетворительном состоянии, течей не выявлено. Система канализации герметична, все прочистки закрыты, подвальное помещение сухое, выполнены обработка грунта. |
| 12 | 29.11.2013г. | Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 06-02-2387/ А-1 | Ул. Краматорская, дом 19 Б. Подвальное помещение сухое, чистое, подтоплений не выявлено, трубопроводы системы ГВС в исправном состоянии, с устройством тепловой изоляции. |
| 13 | 18.12.2013г. | Предписание № 06-02-2713/ А-1/ПР-1 (ст.19.5 ч.1 КоАП РФ) | Ул. Щорса, 11 Б. Отслоение отделочных покрытий стен и потолков лестничных клеток, загрязнение поверхностей. Неисправное состояние лестниц, повреждение перил, поручней (1-5 этажи). Не обеспечена исправная работа электрооборудования на лестничных клетках: открытие проводки, провисы электропроводов, отсутствие светильников, повреждение отдельных эл. приборов (1-5 этажи.) |
| 14 | 18.12.2013г. | Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 06-02-2713/ А-1 | Ул. Щорса, 11 Б. Выполнен ремонт полов, частичный ремонт деревянных полов на первом этаже, а также ремонт ступеней крыльца входа в подъезд. Отслоение отделочных покрытий стен и потолков лестничных клеток, загрязнение поверхностей. Неисправное состояние лестниц, повреждение перил, поручней (1-5 этажи). Не обеспечена исправная работа электрооборудования на лестничных клетках: открытие проводки, провисы электропроводов, отсутствие светильников, повреждение отдельных эл. приборов (1-5 этажи.) |
| 15 | 25.12.2013г. | Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 06-02-2780/ А-1 | По предписанию № 06-02-2172/ А-1/ ПР-1 от 30.10.2013г. по ул. Краматорская, дом 19. Обеспечено исправное состояние освещения лестничных клеток, поэтажных коридорах, в лифтовых холлах. Установлены плафоны, светильники (1-10 этажи, подъезд 2) |