## Перечень работ и услуг

| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |
| --- |
| А. Работы, выполняемые по результатам проведения технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений многоквартирного дома (обход и осмотр всех систем многоквартирного дома осуществляется не реже 1 раза в квартал, при необходимости - с участием уполномоченного представителя дома). |
| 1 | Устранение незначительных неисправностей в системах холодного водоснабжения и канализации (уплотнение сгонов, регулировка и смазка запорной и регулирующей арматуры, устранение мелких протечек (установка хомутов), временная заделка свищей и трещин трубопроводов) | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам |
| 2 | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, регулировка и смазка запорной и регулирующей арматуры, восстановление имеющейся теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре (установка хомутов, уплотнение сопряжений), разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры; ревизия, регулировка и мелкий ремонт кранов сброса воздуха в квартирах (набивка сальников, смена прокладок, заделка свищей и трещин трубопроводов) | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам |
| 3 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей в местах общего пользования, мелкий ремонт электропроводки, восстановление подачи электроэнергии в места общего пользования, в том числе для целей освещения, замена ламп). Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам |
| 4 | Техническое обслуживание фасадного газопровода по договору со специализированной организацией, окраска фасадного газопровода | ежегодно, окраска - по мере необходимости |
| 5 | Обеспечение антитеррористической защищенности многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы, чердаки (навешивание замков), периодический осмотр помещений общего пользования, очистка от мусора помещений общего пользования, установка решеток на продухах в подвал) | постоянно |
| Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период |
| 1 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости |
| 2 | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год |
| В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Антикоррозийная окраска трубопроводов в подвальных помещениях | По мере необходимости |
| 2 | Регулировка, промывка и испытание системы центрального отопления | Ежегодно |
| 3 | Выполнение пунктов 1-5, 7-9 Перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно | В сроки, установленные соответствующим нормативным актом |
| Г. Аварийное обслуживание |
| 1 | Круглосуточное обеспечение возможности прекращения подачи ресурса (воды, электроэнергии и т.п) в случае возникновения аварийной ситуации (порыв, протечка, залитие, замыкание проводки и т.п.). | постоянно, по заявкам |
| 2 | Круглосуточное обеспечение возможности подачи ресурса после аварийного отключения и устранения причины порыва, протечки, залития, замыкания и т.п. | постоянно, по заявкам |
| 3 | Прочистка засоров канализационных лежаков и стояков | по заявкам |
| Д. Работы, связанные с обслуживанием общедомовых приборов учета |
| 1 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета (по договору со специализированной организацией) | ежемесячно |
| 2 | Поверка общедомовых приборов учета | в сроки, установленные паспортом прибора и иной документацией |
| Е. Работы по санитарному содержанию и благоустройству, противопожарной безопасности |
| 1 | Уборка и очистка придомовой территории |  |
|  | Летний период |
|  | Подметание территории | 1 раз в 2-ое суток |
|  | Уборка грунта, газонов | 1 раз в 5 дней |
|  | Содержание контейнерных площадок | ежедневно |
|  | Выкос сорных трав | По мере необходимости |
|  | Посадка и уход за цветниками | По мере необходимости |
|  | Зимний период |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега | В дни снегопада: 1 раз в сутки |
|  | Посыпка территорий | Во время гололеда: 1 раз в сутки |
|  | Очистка территорий от наледи и льда | Во время гололеда: 1 раз в сутки |
|  | Уборка контейнерных площадок | ежедневно |
| 2 | Уборка лестничных клеток |  |
|  | Влажное подметание | 1 раз в неделю |
|  | Мытье | 1 раз в месяц |
|  | Очистка металлических решеток и приямка, уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |
| 3 | Удаление с крыш снега и наледей (за исключением мягкой кровли) | по мере необходимости |
| 4 | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. | по мере необходимости |
| 5 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
| 6 | Уход за многолетними зелеными насаждениями (побелка деревьев, при необходимости - неглубокая обрезка) | По мере необходимости |
|  | Дезинсекция, дератизация подвальных помещений | По мере необходимости |
| 8 | Принятие первичных мер противопожарной безопасности | в соответствии с пожарной декларацией |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ |
| 1 | Формирование заказа на работы, связанные с содержанием и имуществом МКД | 1 раз в год |
| 2 | Финансовое обеспечение заказа на работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества МКД | постоянно |
| 3 | Осуществление контроля за тех.состоянием жилого фонда | постоянно |
| 4 | Осуществление договорно-правовой деятельности | постоянно |
| 5 | Организация работы по приему, расчету и учету платежей граждан за жилищные услуги | постоянно |
| 6 | Ведение регистрационного учета | постоянно |