Сведения о привлечении ООО «ЛКС-5» (должностных лиц) к административной ответственности за 2014 год (второе                                                                                                                                                                                                                                                   полугодие).

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью Кодекса об административных правонарушениях) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04.08.2014г. | Предписание № ПР-1420/17/35 (ст.19.5 ч.1 КоАП РФ) | ул. Фучика, дом 9. Неисправное состояние лестниц: неисправности ступеней, площадок крылец (1-6 подъезд, запасной выход), неисправности поручней лестничных маршей (2 подъезд) Повреждение несущих конструкций балконов (разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры) (главный, дворовой фасад, торцы) Неисправность теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. Неисправности теплоизоляции, крепления трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении. Неисправности окрасочного слоя, коррозия трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении. Неисправности теплоизоляции, крепления трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещении. Неисправности окрасочного слоя трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещении. Стыки панелей не отвечают требованиям водо-, воздухо-, теплозащиты (трещины, разрушение швов– главный, дворовой фасад, торцы). Отслоение, загрязнение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток (1-6 подъезд) Разрушение защитного слоя бетона карнизных плит (главный, дворовой фасад) Просадки, щели и трещины в отмостках. Не обеспечены чистота и освещенность водомерного узла, отсутствуют контрольно-измерительные приборы (манометр) (контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны находиться в технически исправном состоянии и отвечать установленным требованиям) Отсутствие, неисправности на вводе системы ГВС в здание запорной арматуры и приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (термометры и манометры) до и после задвижек. Не соблюдение требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности: отсутствие документов, подтверждающих разработку и доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Отсутствует акт периодической проверки о технически исправном состоянии вентиляционных и дымовых каналов. Наличие повреждений в электрической сети жилого дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов (1-8 подъезд), раскрыты распредкоробки (подвальное помещение), неисправно освещение подвала. Утечки, не герметичность стыковых соединений, ревизий, прочисток в системе канализации (подвальное помещение – 5, 6 подъезд) Продухи в цоколе здания закрыты, продухи не обеспечивают сквозное проветривание подвального помещения, отсутствует сетка (размер ячейки 0,5 см). Неисправное состояние окон лестничных клеток: неисправности остекления, коробление элементов окон, отсутствие первого контура остекления, отсутствие переплетов (рам), отсутствует фурнитура на окнах- ручки, скобянки (1-8 подъезд) |